ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ

Во избежание возникновения пожара соблюдайте  правила пожарной безопасности:

- уходя из дома, убедитесь, что все электронагревательные приборы выключены;

- не применяйте нестандартные самодельные электронагревательные приборы;

- одновременно не включайте в розетку несколько  электроприборов большой мощности - это ведет к перегрузке электросети и может стать причиной пожара.

- включенные электроутюги, плитки и другие электронагревательные приборы необходимо ставить только на несгораемые и нетеплопроводные подставки.

- изоляция электропроводки должна быть в исправном состоянии, если она повреждена, то такую электропроводку нужно срочно заменить;

- не пользуйтесь поврежденными розетками;

- не храните дома легковоспламеняющиеся жидкости и взрывоопасные предметы;

- при пользовании газовыми приборами, печами и плитами дровяного отопления не оставляйте их без присмотра, сушить белье над газовыми и отопительными печами опасно;

- категорически запрещается применять для освещения чердаков и подвалов спички, зажигалки  и свечи;

- не загромождайте балконы и лоджии горючими материалами;

- имейте дома первичные средства пожаротушения (огнетушители);

- не курите в постели;

- не оставляйте детей без присмотра;

- имейте дома первичные средства пожаротушения;

- устанавливайте в жилых помещениях автономные пожарные извещатели, это поможет вовремя обнаружить пожар, а значит и своевременно покинуть горящее здание.

Если у вас произошел пожар – не теряйтесь! Сразу же вызовите пожарную помощь по телефону: стационарному- 01,  сотовому-101; сообщите адрес пожара, что и где горит, есть ли угроза людям.	 Примите меры к эвакуации людей.

СТРОГО ВЫПОЛНЯЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ САМИ И ТРЕБУЙТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТИХ ПРАВИЛ ОТ ДРУГИХ!