Администрация Калевальского муниципального района доводит до сведения: по данным Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в г.Костомукша, Муезерском, Калевальском районах- по результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора средние уровни показателей проб питьевой воды после водоподготовки на водопроводных очистных сооружениях пгт. Калевала, отобранные в период с 01.01.2020 по 31.12.2020 г. не соответствуют нормативам качества питьевой воды, установленным СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Средний уровень показателя **железо общее** в исследованных пробах питьевой воды составил 0,43 мг/дм3 при нормативе не более 0,3 мг/дм3.

В соответствии с ч.4 ст.23 Федерального закона № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении» питьевая вода, подаваемая абонентам с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, считается соответствующей установленным требованиям в случае, если уровни показателей качества воды не превышают нормативов качества питьевой воды более чем на величину допустимой ошибки метода определения.

Отдел городского и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Калевальского муниципального района

01.02.2021 года